《软件项目管理》需求规格说明书

“康乐智助”生理数据监测系统

| 学 院： | 软件学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程 |
| 学生姓名： | 范奕珩 |
| 学 号： | 2022141461215 |
| 指导老师： |  |
| 评阅意见： |  |

二零二四 年 十一 月 十三 日

目录

一、	引言	5

1.1 目的	5

1.2 背景	5

1.3 范围	5

1.4 定义、缩写和术语	5

1.5 参考资料	6

1.6 需求描述约定	6

1.6.1	需求标识方法	6

1.6.2	需求的跟踪颗粒度	6

1.6.3	优先级与重要性	6

1.6.4	功能描述方法	6

1.6.5	界面描述规则	6

1.6.6	其他约束	7

二、	总体概述	8

2.1 系统功能概述	8

2.2 业务描述	8

2.3 数据流程描述（附活动图、顺序图、用例图等）	8

2.4 用户特征	8

2.5 运行环境要求	8

2.6 设计和实现的限制	8

2.6.1	活动计划	8

2.6.2	沟通计划	9

2.6.3	质量保证计划	9

2.6.4	风险管理计划	9

三、	功能需求	10

3.1 需求表示和分层方法	10

3.1.1	学生选课功能	10

3.1.2	学生退课	10

3.1.3	教师开课	10

3.1.4	管理员功能	10

3.1.5	用户认证与权限管理	10

3.1.6	非功能需求	10

3.2	功能更需求的用例描述	10

3.2.1	用例描述结构	10

3.2.2	功能模块1	11

3.3	系统功能分析（要求有用例图、序列图、活动图等）	12

3.3.1	用例图	12

3.3.2	序列图	12

3.3.3	活动图	12

四、	非功能需求	13

4.1	性能需求	13

4.1.1时间特性	13

4.1.2精度要求	13

4.1.3系统有效性	13

4.1.4容错性	13

4.1.5可扩展性	13

4.2 安全及保密需求	13

4.3 质量属性需求	13

4.3.1可维护性	13

4.3.2可移植性	13

4.3.3可用性	13

4.3.4可测试性	13

4.3.5用户友好性	13

4.4 系统备份与恢复需求	14

4.5系统日志需求	14

4.6初始状态和特殊状态	14

4.6.1冷启动	14

4.6.2异常中止与恢复	14

4.6.3特殊操作需求	14

五、	外部接口需求	15

5.1硬件接口	15

5.1.1接口描述	15

5.1.2 输入输出关系	15

5.1.3 技术约束	15

5.2软件接口	15

5.2.1 接口描述	15

5.2.2 输入输出关系	15

5.2.3 技术约束	15

5.3通信接口	16

5.3.1接口描述	16

5.3.2输入输出关系	16

5.3.3技术约束	16

六、	系统测试方案及测试用例	17

6.1 测试需求	17

6.2 测试方案	17

6.2.1.单元测试	17

6.2.2集成测试	17

6.2.3系统测试	17

6.2.4验收测试	17

6.3 测试用例	17

6.3.1正常用例	17

6.3.2边界用例	17

6.3.3异常用例	17

6.4 验收准则	18

七、	其他需求	20

7.1	数据库需求	20

7.2	法律需求	20

7.3	国际准则	20

7.4	可重用性需求	20

八、	功能列表	21

8.1 功能模块列表	21

九、	附件	21

9.1 需求追踪矩阵	21

9.2 系统词汇表	21

9.3 未决问题列表	21

9.4 其他相关文档	21

- 引言

  - 目的

编写需求说明书的主要目的是详细描述系统的功能和非功能需求，保证所有相关方对项目的预期和目标有明确和一致的理解。预期的读者包括开发人员和系统维护人员等。需求说明书为开发人员提供一个明确的开发指南，确保开发工作按照预期的需求和标准进行。系统投入使用后，这份说明书可作为系统维护和升级的参考文件，帮助维护人员理解系统的需求和功能。

  - 背景

待开发的系统的名称：康乐智助

现代人生活压力大，加班熬夜已成常态，不规律的作息对健康危害大。身体是革命的本钱。本项目通过开发一款应用程序，利用穿戴设备与AIGC技术，借助移动设备实时收集用户健康数据，服务器进行集中分析，提供个性化健康建议。本项目不仅解决当下问题，更旨在通过科技提供持久健康管理，使用户在繁忙生活中依然能保持良好身体状况。这一项目将成为用户健康生活的得力助手，实现健康与科技的有机结合。

康乐智助项目由本小组提出并开发，面向普通消费级用户。

该系统前端基于微信小程序(uni-app)开发，必须基于微信运行。通过百度公司的ernie_speed接口调用AI模型。硬件部分基于Arduino单片机开发，使用MAX30102传感器采集生理数据并通过HC-08蓝牙模块发送到小程序。

  - 范围

"康乐智助"项目的系统范围包括微信小程序前端、硬件数据采集设备和人工智能接口三大部分，覆盖了数据采集、用户交互、数据分析与反馈等多项功能。系统通过穿戴设备采集用户的实时生理数据，包括心率和血氧饱和度等关键健康参数，这些数据通过蓝牙模块传输到微信小程序，实现健康监测的实时显示。小程序界面作为主要的用户交互窗口，用户可以在此查看自己的实时健康数据、历史统计分析、以及与AI小助手的互动记录。

为了提升健康管理的效果，系统接入了百度ERNIE-Speed AI接口，提供个性化的健康建议功能。用户可以通过小程序输入健康相关问题，AI小助手会即时生成相应的解答与指导。这一功能为用户提供了便捷的智能健康顾问服务，使其能够根据自身状况得到科学的建议和改善方案。此外，系统还具备紧急健康警报功能，当传感器检测到用户的心率或血氧异常时，会触发警报，提醒用户尽快处理潜在健康问题。

系统范围还涵盖了数据的存储和管理功能。尽管数据存储主要在硬件端，微信小程序也会提供一定的历史数据记录功能，用户可以查看过去7天的健康数据统计，这些数据在小程序端以图表形式展示，帮助用户更直观地了解自身健康趋势。系统范围内的所有硬件（如MAX30102传感器、HC-08蓝牙模块、Arduino控制板）与小程序联动，使得用户可以在小程序上远程查看、管理和使用这些设备的健康数据采集功能。此外，系统也具备蓝牙连接状态监控与故障处理机制，确保数据传输的稳定性。

  - 定义、缩写和术语

小程序：特指微信小程序(uni-app)

UI：User Interface用户界面

AI：Artificial Intelligence人工智能

AIGC: Artificial Intelligence Generated Content

WXML: WeiXin Markup Language

WSSS: WeiXin Style Sheets

JSON: JavaScript Object Notation

  - 参考资料

微信小程序文档：

https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/

Erine speed 文档：

https://cloud.baidu.com/doc/WENXINWORKSHOP/s/klqx7b1xf

  - 需求描述约定

在本说明书中，我们对需求描述的方式进行了规范，以便于项目团队的理解和后续的维护。具体约定如下：

    - 需求标识方法

本系统采用层次化编号方法对需求进行标识，编号格式为“模块缩写＋序列号”，确保需求的唯一性并避免在需求变更中受影响。

各个模块的缩写如：KLZZ01（康乐智助模块），以此类推。

需求层次分为三级，分别表示主功能模块、功能模块的主要功能点、主功能点下的具体需求。例如：KLZZ01.01 表示康乐智助模块的某主功能点，KLZZ01.01.01 表示主功能点下的具体需求。

    - 需求的跟踪颗粒度

跟踪到第二层功能需求，确保项目成员在需求变更时能够准确找到对应的需求条目进行更新。

    - 优先级与重要性

本说明书的需求优先级分为：紧急、正常、缓。

紧急需求表示必须优先开发的核心功能；正常需求表示推荐在一期开发的次核心功能；缓需求可以在后续开发阶段实现。

需求的实现周期设定为一期或二期，以标明不同功能的开发阶段。

    - 功能描述方法

本说明书对功能需求的描述分为以下几个方面：业务定义/描述：明确功能的业务背景和目的。

i.适用的用户类型：说明该功能的预期用户（如一般操作者、系统管理者、最终用户）。

ii.业务规则/业务要素：列出功能的相关规则和要素。

iii.输入：包括输入的数据类型、格式、范围、精度等。

iv.输出：包括输出的数据类型、格式、精度等。

v.业务操作流程：列出正常和异常的业务操作流程。

vi.约束条件/特殊考虑：列出需要特殊考虑的条件或约束。

    - 界面描述规则

界面描述将采用Visio的界面模型进行说明，确保所有界面设计的一致性和规范性。

    - 其他约束

业务流程、数据流程描述中将用文字和图形方式配合，以提高理解的直观性。

所引用的参考资料将注明其简称、章节号或页码，以便复核和评审。

- 总体概述

  - 系统功能概述

生理数据监测系统的主要功能，包含：

健康数据分析：统计分析过去一周的数据并生成图表。

健康监控模块：实时获取并显示生理数据。

智能健康建议：通过AI助手提供个性化健康建议。

具体内容将在系统功能需求章节中详细描述。

  - 业务描述

本系统通过微信小程序为用户提供实时健康监测、个性化健康建议以及紧急健康警报。系统通过穿戴设备采集心率、血氧等生理数据，借助蓝牙传输至小程序，实现数据的实时显示与历史趋势分析。同时，系统集成了AI智能助手，用户可咨询健康问题并获得个性化建议，帮助他们更好地管理健康、预防潜在风险。

  - 数据流程描述（附活动图、顺序图、用例图等）

数据流程包括数据的采集（传感器采集心率、血氧等）、传输（蓝牙模块）、处理（AI模型）和展示。用例图如下：

图2.1 用例图

  - 用户特征

一般操作者：日常使用者，对健康监测有需求。

系统管理者：负责系统的维护和异常处理。

最终用户：普通消费级用户，预计使用频率较高。

  - 运行环境要求

运行该软件对硬件设备的要求不高，如未特别说明，下文中的所有设备均采用联机状态数量均为1。开发过程中的真机调试是使用iPhone13运行的。使用A15 Bionic处理器，内存4GB。软件占用的外存极小，在10MB左右。

采集数据的硬件使用Arduino单片机用MAX30102传感器采集数据，通过0.96英寸OLED显示屏显示，并使用HC-05蓝牙模块将数据发送到小程序。

本系统的软件基于uni-app开发，是微信小程序，它可以在任何安装了Android或者IOS微信的移动端设备上使用。考虑到需要使用蓝牙功能，微信的版本需要高于6.3.5。

  - 设计和实现的限制

系统的健康数据采集依赖于Arduino硬件及其附属的MAX30102传感器和HC-08蓝牙模块，这些设备的精度、传输速率和电池续航时间都可能影响系统的实时性和稳定性。同时，蓝牙模块可能受到外部干扰影响数据传输的稳定性和连接可靠性，尤其在公共或干扰密集的环境下。

该系统是基于微信小程序（uni-app）开发的，必须依托微信平台运行，因此受到平台的开发框架、API接口、更新频率和使用限制的约束。例如，微信小程序的数据存储和API调用次数有限制，可能影响大数据量的实时处理和存储。此外，小程序中涉及的蓝牙操作也需兼容微信平台和各类设备，增加了实现难度。

健康数据属于敏感信息，系统需确保数据在传输和存储过程中的安全性，尤其是在蓝牙数据传输和AI接口调用过程中。微信小程序的安全限制可能会影响部分加密需求的实现，而用户健康数据的存储、处理、共享也需符合隐私政策和相关法规。

系统调用百度ERNIE-Speed模型来实现智能健康建议，但该接口的调用频率、响应时间以及可能的费用限制会对系统的响应速度和用户体验产生影响，尤其在用户咨询量较高的情况下。同时，AI的回复内容准确性、语言的表达方式等都受到模型本身的限制，可能不完全满足所有用户的需求。

本项目预算有限，需在600元的范围内完成所有的硬件采购、平台费用和其他必要支出，这将影响硬件选择、蓝牙模块性能及AI接口使用的次数。开发资源方面，团队成员的开发时间和技术熟练度也会影响项目进度，尤其是在小程序、嵌入式设备与AI模型集成的过程中。

- 功能需求

3.1 需求表示方法

    - 用户故事

用户故事是一种以用户视角描述系统需求的方式，简单易懂。例如，"作为用户，我希望实时查看我的心率和血氧数据，以便了解我的健康状态"。通过用户故事，可以明确用户的需求和使用场景，方便开发人员理解用户目的。

    - 用例模型

用例模型以图的形式展示系统与外部用户或其他系统的交互，包括各功能用例及其关系。通过用例模型可以直观展现系统的功能结构，如实时数据监测、健康数据统计、AI健康建议等。

    - 功能需求表格

将各项功能需求以表格方式列出，详细描述功能名称、输入输出、处理逻辑等。需求表格可以便于需求的逐项审核和追踪，保证各个需求的准确性和完整性。

    - 需求规格说明书

将所有需求以正式文档的方式整理，包含功能需求和非功能需求，并附带详细说明和约束条件。需求规格说明书是一种规范化的需求表达方式，适用于正式的项目审查和开发阶段。

  - 需求分层方法

    - 业务层

业务层需求描述系统的核心业务目标和应用场景，解决“康乐智助”项目的最终用户需求和应用目标。例如，业务需求可以是提供个性化健康建议、实时健康数据监测，帮助用户管理健康。

    - 用户需求层

用户需求层专注于用户直接体验和操作的需求。这一层面包含用户与系统的交互需求，例如查看实时数据、接收健康警报、与AI小助手交互等。用户需求层关注用户体验，确保功能设计以用户友好为核心。

    - 功能需求层

功能需求层详细描述每个业务目标所需的具体功能模块和交互流程。例如，AI健康建议功能需要实现用户问题输入、数据处理、生成个性化反馈等具体子功能。通过分解具体功能模块，确保每一项业务需求能够实现。

    - 系统需求层

系统需求层包括系统运行环境、数据传输方式、硬件和接口依赖等技术要求。例如，系统需基于微信小程序（uni-app）开发，并使用蓝牙传输生理数据到小程序。系统需求层还包括性能要求，如数据传输和响应时间。

    - 非功能需求层

非功能需求层关注系统的质量属性，如安全性、可靠性、性能和可扩展性。例如，数据隐私和安全性要求保证用户的健康数据不被泄露，蓝牙传输的延迟应低于1秒。这一层级确保系统的用户体验和技术标准能够满足实际使用需求。

  - 功能需求的用例描述

    - 用例描述结构

用例描述包括以下5个部分：参与者，描述，前置条件，后置条件和主场景。

    - 实时生理数据采集

- 参与者： 用户

- 描述：用户通过健康监测设备进行生理数据采集，系统将实时监控用户的生理指标（如心率、血氧水平等），并保存采集到的数据。

- 前置条件： 用户已经连接了健康监测设备（如通过蓝牙连接传感器）。

- 后置条件： 系统成功采集到用户的生理数据（如心率、血氧等），并存储到本地或云端数据库中。

- 主场景：

  - 用户佩戴健康监测设备。

  - 系统通过设备实时采集用户的生理数据。

  - 系统将采集到的数据保存到数据库中。

    - 生理数据实时显示

- 参与者： 用户

- 描述：系统将从健康监测设备采集到的生理数据实时展示在用户的应用界面上，让用户能够随时查看当前的健康状态。

- 前置条件： 实时生理数据采集正在进行。

- 后置条件： 用户能够在界面上实时看到采集到的生理数据。

- 主场景：

  - 系统采集到用户的生理数据。

  - 系统实时刷新界面，展示最新的数据，如心率、血氧水平等。

  - 用户可以在应用界面查看这些数据。

    - 健康数据历史统计

- 参与者： 用户

- 描述： 系统对用户的历史健康数据进行统计与分析，生成图表并展示生理数据的趋势，帮助用户了解长期的健康变化情况。

- 前置条件： 用户已经有一定的历史健康数据记录。

- 后置条件： 系统显示用户一段时间内的健康数据统计和趋势图。

- 主场景：

  - 用户请求查看健康数据历史统计。

  - 系统从数据库中获取用户的历史数据。

  - 系统生成图表和统计数据，显示数据趋势和健康状态变化。

  - 用户查看数据分析和趋势。

    - AI健康建议生成

- 参与者： 用户

- 描述： 系统根据用户的历史和实时健康数据，生成个性化的健康建议，帮助用户做出更好的生活和健康管理决策。

- 前置条件： 系统拥有足够的生理数据（实时或历史数据）。

- 后置条件： 系统根据生理数据生成个性化的健康建议。

- 主场景：

  - 用户请求生成健康建议。

  - 系统分析用户的健康数据（历史和实时数据）。

  - AI系统根据数据分析结果生成个性化的健康建议（如改善生活方式、注意休息等）。

  - 系统将健康建议展示给用户。

    - 紧急健康警报

- 参与者： 用户

- 描述： 当用户的实时生理数据达到危险值时，系统自动触发紧急健康警报，向用户及其指定紧急联系人发出提醒，以便尽快采取措施。

- 前置条件： 实时生理数据采集中，系统检测到用户健康数据异常（如心率过高、血氧过低）。

- 后置条件： 系统向用户和紧急联系人发送警报。

- 主场景：

  - 系统检测到生理数据异常。

  - 系统触发紧急健康警报。

  - 系统发送通知给用户，并通过短信、电话或应用内消息通知紧急联系人。

  - 紧急联系人收到警报并采取相应行动。

    - 健康数据导出

- 参与者： 用户

- 描述： 用户可以导出自己的健康数据文件（如PDF或CSV格式），以便保存、分享给医生或用于其他用途。

- 前置条件： 用户拥有历史健康数据。

- 后置条件： 系统成功导出健康数据，并以文件形式提供给用户。

- 主场景：

  - 用户请求导出健康数据。

  - 系统从数据库中提取用户的健康数据。

  - 系统生成导出文件（如CSV、PDF）。

  - 用户下载或保存导出的文件。

    - AI互动记录

- 参与者： 用户

- 描述： 系统保存用户与AI的互动历史，记录用户每次咨询AI所获得的健康建议或问答内容，供用户随时回顾和跟踪。

- 前置条件： 用户与AI系统有过互动（如咨询健康建议）。

- 后置条件： 系统记录并保存用户与AI的互动历史。

- 主场景：

  - 用户与AI系统进行健康相关互动（如查询健康建议）。

  - 系统记录每次互动的内容。

  - 系统保存互动记录，以供用户回顾或进行进一步分析。

    - 蓝牙连接状态监测

- 参与者： 用户、健康监测设备

- 描述： 系统监控设备与用户健康监测硬件的蓝牙连接状态，当连接中断时，系统提示用户检查设备连接，以确保数据采集的连续性。

- 前置条件： 用户通过蓝牙连接健康监测设备。

- 后置条件： 系统监控蓝牙连接状态，并在断开时提示用户。

- 主场景：

  - 用户连接健康监测设备。

  - 系统实时监测蓝牙连接状态。

  - 如果连接中断，系统向用户发送断开连接通知。

    - 用户个性化设置

- 参与者： 用户

- 描述： 用户可以根据自己的需求自定义系统的设置，如通知偏好、数据展示格式等，以便提升使用体验。

- 前置条件： 用户已登录系统。

- 后置条件： 系统保存并应用用户的个性化设置。

- 主场景：

  - 用户进入个性化设置界面。

  - 用户调整偏好设置（如通知方式、界面主题、数据展示格式）。

  - 系统保存设置并应用新的配置。

    - 疾病史分析

- 参与者： 医生

- 描述：系统通过分析用户输入的疾病史信息，结合当前的生理数据，为用户提供更具针对性的健康建议和风险评估。

- 前置条件： 用户已输入或上传疾病史信息。

- 后置条件： 系统根据疾病史分析用户健康数据，并提供相应建议。

- 主场景：

  - 用户输入或上传疾病史信息。

  - 系统将疾病史与当前健康数据进行对比分析。

  - AI系统根据分析结果提供更精准的健康建议。

    - 登陆

- 参与者： 用户或医生

- 描述： 用户通过输入用户名和密码登录系统，登录成功后可以访问应用的全部功能。

- 前置条件： 用户已注册账号。

- 后置条件： 用户成功登录系统，进入主界面。

- 主场景：

  - 用户输入用户名和密码。

  - 系统验证用户信息。

  - 如果验证成功，用户进入系统主界面。

  - 如果验证失败，系统提示用户重新输入。

    - 注册

- 参与者： 用户或医生

- 描述： 新用户通过填写个人信息和设定登录凭据，成功注册系统账号，注册完成后可以登录并使用系统功能。

- 前置条件： 用户未注册账号。

- 后置条件： 用户成功注册，并可以使用系统功能。

- 主场景：

  - 用户进入注册界面。

  - 用户输入基本信息（如用户名、密码、邮箱）。

  - 系统验证信息合法性（如邮箱格式、密码强度）。

  - 如果信息合法，系统创建新用户账号并提示用户注册成功。

  - 用户可以登录系统。

- 非功能需求

  - 性能需求

4.1.1时间特性

系统应在用户发出请求后1秒内响应，对于实时数据采集系统，数据传输与显示的延迟不得超过2秒。系统每次处理单个用户请求的时间不得超过5秒，复杂的健康分析任务应在10秒内完成。对于实时健康监测系统，系统需在每次数据采集后的500毫秒内更新用户的健康状态。实时数据展示的刷新频率应为每秒一次。系统在高并发环境下（例如1000个并发用户）仍能维持每秒至少1000条记录的处理能力，确保高效的数据流处理。

4.1.2精度要求

在使用传感器（如MAX30102）进行生理数据采集时，心率测量误差不得超过±5次/分钟，血氧浓度的误差应控制在±3%以内。系统的AI健康分析应基于至少95%的准确率，在给出健康建议时，误诊率不得超过5%。生成的健康数据图表应准确反映数据源，显示的数值应与后台处理数据保持一致，误差不超过1%。

4.1.3系统有效性

系统应能支持所有规划的功能模块，如健康数据采集、实时显示、健康建议生成、历史数据统计等。每个功能模块在不同场景下的表现应符合设计要求。系统在并发访问情况下，应保证数据的一致性和完整性。每次数据存储后，确保数据准确无误，防止数据丢失或重复。

4.1.4容错性

系统应能够在意外崩溃或断电后自动恢复，并且不会丢失最近的用户数据。系统应实现定时备份机制，每小时备份一次用户数据。对于硬件故障（如传感器故障），系统应能够自动检测并向用户提供友好的故障提示。对于系统崩溃，能够自动重启或切换到备用服务器。系统应能够容忍最多10%的硬件或软件故障，同时继续为其他用户提供服务，不影响整体系统的运行。

4.1.5可扩展性

系统架构应支持横向扩展，允许在需要时增加更多的计算资源（如增加服务器、节点等）以应对高并发访问。增加新的服务节点时，系统的性能不应大幅下降。系统应支持纵向扩展，允许在单一设备上增加计算能力（如增加CPU、内存等）以提高性能，尤其是在处理复杂计算任务时。系统的各个功能模块应具有良好的解耦性，可以根据实际需求灵活增加或修改模块，而不会对现有功能产生负面影响。

4.2 安全及保密需求

系统的安全及保密需求涵盖认证与授权、数据加密、隐私保护、访问控制、日志管理和应急响应等方面。首先，系统需具备完善的用户认证机制，采用多因素认证方式，确保用户身份的真实性，并对重要操作（如更改个人信息或访问敏感数据）进行二次认证。基于角色权限管理，不同用户角色（如管理员、普通用户、医生）需在系统中具备不同的访问权限，用户仅可访问符合其角色权限的数据和功能。此外，用户登录后，系统需生成唯一的会话ID，未使用的会话将在15分钟后自动失效以防止会话劫持。

在数据加密方面，系统传输数据时应通过HTTPS协议，采用SSL/TLS加密方式，保障数据传输的安全性，防止数据被窃听或篡改。同时，系统存储的敏感数据（如个人身份信息、健康数据）需采用AES-256等强加密算法进行加密，防止数据泄露风险，并采用安全的密钥管理机制，将密钥存储在专用的加密设备中，限制密钥的访问权限并定期更换。

隐私保护方面，系统应遵循数据最小化原则，仅收集业务功能所需的最低限度数据，避免采集不必要的个人信息。用户可自行设置隐私偏好，控制数据访问范围，选择是否允许第三方查看或使用健康数据。同时，系统处理敏感数据时需使用数据脱敏或匿名化处理，以保护用户身份信息。

在访问控制方面，系统应实施细粒度的访问控制，确保用户对资源的访问权限根据角色、权限和数据敏感度而定，防止未授权访问敏感数据，如健康记录。同时，系统对多次登录失败的账户采取自动锁定措施，并可检测异常IP地址访问行为并实时采取封禁措施。文件访问应受到严格限制，只有经过授权的用户才能查看或下载敏感文件，如健康数据报告，且所有文件下载操作需经过权限验证。

日志管理方面，系统应对用户的操作（如登录、查询、修改数据等）进行详细记录，包括操作时间、用户ID、IP地址和访问内容，以支持事后审计与追溯。为保护日志的安全性，操作日志需受到保护，防止未授权查看、修改或删除，且日志需保存在安全服务器上并定期备份。同时系统应支持自动化日志分析，以便发现可疑行为（如频繁登录尝试或异常访问），从而帮助管理员迅速响应。

在应急响应方面，系统需建立安全事件响应机制，当检测到威胁（如攻击或数据泄露）时，立即通知安全管理员并启动应急方案。系统需定期对安全应急预案进行测试，以确保在事件发生时能迅速恢复或切换至备用服务器，最大程度减少数据损失。数据备份机制需确保备份数据的加密存储，同时突发事件发生时系统应能快速恢复最新数据，保障数据可用性。

4.3 质量属性需求

4.3.1可维护性

系统采用模块化设计，代码结构清晰，便于未来的扩展和维护。代码应包含详细注释和一致的命名规范，所有功能模块支持单独更新，减少对其他模块的影响。提供文档说明，使维护人员能够快速理解系统结构和功能逻辑。

4.3.2可移植性

系统设计应具有良好的平台兼容性，支持跨操作系统部署，确保在不同硬件和软件环境中可用。核心代码应避免使用特定平台的依赖，以降低迁移成本。系统依赖库和配置文件均应符合标准，便于在不同环境间快速移植。

4.3.3可用性

系统需保证高可靠性，支持7×24小时不间断运行。提供自动恢复机制和备份功能，在出现故障时快速恢复。系统响应迅速，满足用户的实时访问需求，最大限度减少停机时间。

4.3.4可测试性

系统模块设计应便于进行单元测试和集成测试，提供自动化测试工具接口，支持常规功能的自动化测试。系统功能、性能、接口、错误处理等方面均需覆盖测试，确保系统上线前的稳定性和功能完备性。

4.3.5用户友好性

系统界面设计需简洁直观，功能操作流程符合用户习惯。为新用户提供引导和帮助说明，交互响应快速且反馈清晰。系统应考虑用户的不同需求，支持个性化设置和便捷的操作方式，确保用户使用体验舒适。

4.4 系统备份与恢复需求

系统应具备完善的备份与恢复机制，确保在发生故障或数据丢失时能够迅速恢复正常运行。所有关键数据（如用户健康数据、配置文件、操作日志等）应定期进行备份，备份应采取加密存储，确保数据的安全性。备份策略应包括全量备份和增量备份，并设置自动化的备份计划，以便在系统发生故障时能快速恢复。备份文件应存储在异地或云端，以防止本地灾难导致数据丢失。系统应支持故障检测和自动恢复功能，一旦出现系统崩溃或数据异常，能够通过自动化流程恢复到最近的有效状态，最大限度减少服务中断和数据损失。同时，系统应定期进行备份恢复演练，确保在实际灾难情况下，恢复过程高效且无误。

4.5系统日志需求

系统应记录详细的操作日志，涵盖用户的每次登录、登出、数据访问、数据修改、系统配置变更等操作。日志应包括时间戳、用户ID、IP地址、操作类型及操作对象等信息，以便于后期审计和问题追踪。所有日志数据应安全存储，防止未授权访问、篡改或删除，并定期备份以防丢失。日志应采用加密存储，确保敏感信息的安全性。系统应支持日志自动化分析，实时监控可疑行为并触发警报，帮助管理员及时发现潜在的安全风险。日志数据应保留一定期限，以便进行审计和历史追溯，同时不占用过多存储空间。日志管理应符合合规要求，确保数据的完整性和可访问性。

4.6初始状态和特殊状态

4.6.1冷启动

系统应确保能够从完全关闭的状态启动，并初始化所有必要的配置和服务，包括数据库连接、网络服务和硬件接口等。系统启动时应进行自检，确保所有关键组件正常工作，且任何启动异常应能快速反馈给管理员以便排查。

4.6.2异常中止与恢复

系统应能够在出现异常中止（如电力故障、软件崩溃等）后自动进行恢复。恢复过程中，系统应能够回滚至最后一个稳定状态，确保数据不丢失，并在恢复后自动启动相应的服务和功能，避免用户体验受到影响。异常中止时，系统应保存足够的日志信息，便于故障排查和数据恢复。

4.6.3特殊操作需求

系统应支持重要操作（如配置修改、数据删除等）的审核机制，确保每次特殊操作都经过授权，并记录操作日志以便后续审计。在执行特殊操作时，系统应提供明确的用户确认提示，以避免误操作，并对特殊操作进行权限控制，确保只有授权用户才能进行这些操作。

- 外部接口需求

5.1硬件接口

### 5.1.1接口描述

学生管理系统使用IntelliJ IDEA 2024专业版作为开发工具，代码虽然分离了前后端，但都集成在一个文件夹中，可以通过该开发环境直接打开。开发所使用JDK版本为Java 17。程序选择了Spring Boot作为开发框架。

图5.1 IDEA安装界面

5.1.2 输入输出关系

前端使用Vue.js框架的HTML语言。Vue.js 是一个用于构建用户界面的渐进式JavaScript框架，设计上易于集成和扩展，适合开发单页应用。它的核心库专注于视图层，采用响应式的数据绑定和组件化的开发方式，简化了前端开发过程。Vue.js 提供了丰富的生态系统，包括路由、状态管理等插件，使得复杂应用的开发更加高效和可维护。

5.1.3 技术约束

后端使用传统的Spring Boot框架，用Java语言联系网页与数据库，并处理数据。SpringBoot是一个

5.2软件接口

5.2.1 接口描述

ERNIE Speed是百度2024年最新发布的自研高性能大语言模型，通用能力优异，适合作为基座模型进行精调，更好地处理特定场景问题，同时具备极佳的推理性能。ERNIE-Speed-8K是模型的一个版本。

5.2.2 输入输出关系

这个类位于service层

5.2.3 技术约束

这个类位于service层，

5.3通信接口

5.3.1接口描述

BLE是一种无线通信协议，由蓝牙技术联盟在蓝牙 4.0版本中引入，主要用于低功耗、高效数据传输。它具有快速连接、低延迟和长续航的特点，广泛应用于穿戴设备、传感器和物联网设备。

5.3.2输入输出关系

5.3.3技术约束

- 系统测试方案及测试用例

6.1 测试需求

软件开发：说明测试硬件、软件等必要环境

测试硬件： FX507VV13900

操作系统：windows 11

测试用IDE：IntelliJ IDEA

测试工具：Junit

6.2 测试方案

### 6.2.1.单元测试

### 6.2.2集成测试

### 6.2.3系统测试

### 6.2.4验收测试

在IDEA中使用Junit进行测试。测试程序代码及测试数据如下：

6.3 测试用例

### 6.3.1正常用例

### 6.3.2边界用例

### 6.3.3异常用例

表6.2 测试记录表

| 方法 | 测试结果 |
| --- | --- |
| public void printMessage(String message) |  |
| public int addNumbers(int a, int b) |  |
| public boolean isEvenNumber(int number) |  |
| public String reverseString(String str) |  |
| public void printArray(int[] array) |  |

6.4 验收准则

验收标准和完成度要求如下：

表6.2 测试结果分析表

| 方法 | 测试结果 | 结果分析 |
| --- | --- | --- |
| public void printMessage(String message) | 测试通过 | 由于printMessage方法只是输出到控制台，测试并未进行输出验证，但在测试过程中未抛出异常，说明该方法执行正常。 |
| public int addNumbers(int a, int b) | 测试通过 | addNumbers方法正确地计算了两个整数的和。测试用例验证了输入为5和7时，返回结果为12，符合预期。 |
| public boolean isEvenNumber(int number) | 测试通过 | isEvenNumber方法能够正确判断偶数和奇数。测试用例验证了输入为4时返回true，输入为5时返回false，符合预期。 |
| public String reverseString(String str) | 测试通过 | reverseString方法能够正确反转字符串。测试用例验证了输入字符串为“Java”时，返回结果为“avaJ”，符合预期。 |
| public void printArray(int[] array) | 测试通过 | 由于printArray方法也是输出到控制台，测试并未进行输出验证，但在测试过程中未抛出异常，说明该方法执行正常。 |

- 其他需求

  - 数据库需求

数据库应能够存储大量的用户数据，包括个人信息、健康数据、历史记录、健康建议等，支持数据的高效存储和检索。为了满足实时性要求，数据库设计需要优化查询性能，尤其是在处理大量实时数据时，确保用户数据和健康数据的快速响应。数据关系需清晰明确，支持多表关联查询，同时具备高效的索引机制，以加速常用数据的访问。

在安全性方面，数据库应对敏感数据进行加密存储，特别是个人隐私信息和健康数据，防止未经授权的访问。访问权限应根据不同角色（如管理员、用户、医生等）设置，确保用户只能访问其授权范围内的数据。系统还需要定期进行数据备份和恢复操作，以防止数据丢失，并保证在出现故障时能迅速恢复。

数据库设计应具备良好的扩展性，能够应对数据量的增长和系统用户数的增加。随着项目的不断发展，数据库应能够支持横向扩展，保证在高并发和大规模数据存储的情况下仍能高效运行。此外，数据库还需与系统中的其他模块（如AI健康建议、数据可视化、历史数据查询等）无缝集成，支持数据的流畅交互共享。

  - 法律需求

在数据保护和隐私方面。首先，系统必须遵守当地的个人信息保护法律，例如中国的《个人信息保护法》（PIPL）和《网络安全法》，确保所有用户的个人数据在收集、存储、处理和传输过程中得到合法保护。用户的健康数据属于敏感信息，必须采取合理的技术手段，如数据加密和匿名化处理，确保数据的安全性和隐私性。此外，用户在使用系统时，需明确知晓并同意隐私政策和数据使用条款，确保用户同意系统对其个人数据的处理方式。

在第三方合作方面，若系统涉及第三方服务或数据共享，必须确保与第三方签署合法的合作协议，并确保第三方也遵守相应的数据保护规定。在跨境数据传输的情况下，必须遵守国际和地区的法律要求，确保数据传输的合法性。系统还应确保所有收集和使用的健康数据仅用于明确的、合法的目的，并采取适当的安全措施防止数据泄露或滥用。

此外，系统应遵守知识产权法律，确保所有使用的技术、算法、软件和内容不侵犯第三方的专利、版权或其他知识产权。同时，系统的设计和开发过程中应遵循相关的行业标准和技术规范，避免任何违法行为或潜在的法律风险。

  - 国际准则

在遵循国际安全和隐私标准方面，项目将遵循《通用数据保护条例》（GDPR），这是欧盟对数据保护和隐私的严格要求，确保用户的个人数据得到充分保护。对于医疗数据的保护，还将遵循《健康保险流通与问责法案》（HIPAA），该协议确保在美国境内处理健康信息时，必须采取严格的隐私保护和安全措施。此外，为了满足不同国家的数据存储和传输要求，系统将支持区域化的数据存储架构，确保敏感数据不违反各国的合规要求。

对于网络协议和通信标准，本项目将采用基于《国际标准化组织》ISO/IEC 27001的网络安全管理框架，确保所有数据传输和存储符合国际信息安全管理的最佳实践。同时，项目还将遵守国际互联网协议（如TCP/IP协议）、加密标准（如AES-256和TLS协议）以及其他行业相关的技术标准，以确保系统的稳定性、安全性和互操作性。

  - 可重用性需求

系统应采用高度模块化的设计，各功能模块之间应具备良好的独立性，且在功能上具备通用性。核心逻辑、数据处理、用户交互等部分应尽可能抽象化，避免硬编码，增强模块的复用性。系统应采用标准化的接口，确保不同模块可以方便地进行集成和替换，支持不同项目或场景下的灵活应用。同时，系统应提供详细的文档和接口说明，帮助开发人员理解如何重用各个模块和功能组件。在未来的版本升级或其他项目中，能够轻松地迁移和应用现有功能，减少开发时间和成本。

- 功能列表

  - 功能模块列表

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 工作量 | 风险 | 内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时生理数据采集 | 关键 | 中 | 中 | 用户通过健康监测设备进行生理数据采集，系统将实时监控用户的生理指标（如心率、血氧水平等），并保存采集到的数据。 |
| 2 | 生理数据实时显示 | 关键 | 中 | 中 | 系统将从健康监测设备采集到的生理数据实时展示在用户的应用界面上，让用户能够随时查看当前的健康状态。 |
| 3 | 健康数据历史统计 | 重要 | 高 | 中 | 系统对用户的历史健康数据进行统计与分析，生成图表并展示生理数据的趋势，帮助用户了解长期的健康变化情况。 |
| 4 | AI健康建议生成 | 重要 | 高 | 高 | 系统根据用户的历史和实时健康数据，生成个性化的健康建议，帮助用户做出更好的生活和健康管理决策。 |
| 5 | 紧急健康警报 | 关键 | 中 | 中 | 当用户的实时生理数据达到危险值时，系统自动触发紧急健康警报，向用户及其指定紧急联系人发出提醒，以便尽快采取措施。 |
| 6 | 健康数据导出 | 有用 | 中 | 低 | 用户可以导出自己的健康数据文件（如PDF或CSV格式），以便保存、分享给医生或用于其他用途。 |
| 7 | AI互动记录 | 重要 | 中 | 中 | 系统保存用户与AI的互动历史，记录用户每次咨询AI所获得的健康建议或问答内容，供用户随时回顾和跟踪。 |
| 8 | 蓝牙连接状态监测 | 关键 | 中 | 高 | 系统监控设备与用户健康监测硬件的蓝牙连接状态，当连接中断时，系统提示用户检查设备连接，以确保数据采集的连续性。 |
| 9 | 用户个性化设置 | 重要 | 低 | 低 | 用户可以根据自己的需求自定义系统的设置，如通知偏好、数据展示格式等，以便提升使用体验 |
| 10 | 疾病史分析 | 有用 | 高 | 中 | 系统通过分析用户输入的疾病史信息，结合当前的生理数据，为用户提供更具针对性的健康建议和风险评估。 |
| 11 | 登陆 | 关键 | 低 | 低 | 用户通过输入用户名和密码登录系统，登录成功后可以访问应用的全部功能。 |
| 12 | 注册 | 关键 | 低 | 低 | 新用户通过填写个人信息和设定登录凭据，成功注册系统账号，注册完成后可以登录并使用系统功能。 |

表8.1 功能模块列表

- 附件

9.1 需求追踪

本项目的需求追踪矩阵应包括系统功能需求、性能需求、安全与保密需求、质量属性需求等各类需求与相应的实现和验证方法。每项需求都应与其对应的设计文档、开发任务、测试用例和验收标准进行关联。

例如，系统的功能需求（如健康数据采集、实时数据显示、健康建议生成等）应有明确的开发任务指派给相应的开发人员，测试用例也应根据这些功能需求设计，测试时需要验证系统是否按预期执行。每项功能需求还需跟踪其对应的设计文档，确保开发与设计一致。

性能需求中的响应时间、处理时间和吞吐量要求，需要在系统开发和测试阶段进行性能验证。性能测试用例应依据这些需求进行设计，确保系统能够处理高并发、实时数据等场景，达到预期的性能指标。

安全与保密需求则涉及到系统的认证、授权、数据加密等方面，开发和测试人员需要确保这些措施在实际系统中得到有效实现。比如数据加密算法的实现应有加密和解密的单元测试，确保数据传输和存储安全。日志管理、访问控制和异常处理机制的需求，需确保系统能够有效地记录和响应潜在的安全事件。

质量属性需求（如可维护性、可移植性、可用性等）应与开发过程中的设计和编码规范紧密关联，系统应具备良好的模块化设计、跨平台兼容性及高可用性。相应的测试用例将验证系统在不同平台下的运行表现以及系统在高负载、故障恢复等情况下的可用性。

最后，所有需求的实现过程需进行持续的文档记录，确保项目进展中每项需求的实现情况都能够追溯，最终达到项目验收标准。

9.2 系统词汇表

9.3 未决问题列表

9.4 其他相关文档